
# 附件1



项目预算（万元）：0.725万元，（柒仟贰佰伍拾元整） 2019年 5月24日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位（加盖公章）：汉江师范学院 | | | | | 报价单位（加盖公章）： | | | |
| 联系人：张老师 联系电话：13581378308 | | | | | 联系人： | | 联系电话： | |
| 采 购 需 求 | | | | | 供 应 | | 商 报 价 | |
| 品目名称 | 规格型号 | 品目描述、技术参数（标准） 及使用要求等 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | | 备注 |
| 电源线 | 4方 | 国标4方软芯铜线 | 3 | 卷 |  |  | |  |
| 电源线 | 2.5方 | 国标2.5方软芯铜线 | 2 | 卷 |  |  | |  |
| 插线板 | 6插位 | 不带开关、不带线、5孔、公牛 | 50 | 个 |  |  | |  |
| 辅材 |  | 100\*50加厚PVC阻燃线槽板（约40米）、胶带、水晶头、线扎等施工所需的各种辅材 | 1 | 项 |  |  | |  |
| 施工布线 | 要求：1、PVC线槽固定于电脑桌背后，每隔一个电脑桌（1.6米）截断；2、接线板固定于电脑桌背后；3、2.5方接线板连接线，需要使用胶带缠绕；4、需拉取约40根6-8米网线，网线由信建处提供；5、需做6类网线水晶头；6、旧的线槽板和部分线材需拆除，送往指定存放点；具体要求，施工前由信建处详细说明或提前联系张老师（13581378308）查看现场。 | | 1 | 项 |  |  | |  |
| 备注 | | | | | 合计报价 |  | | |
| 询价单递交截止时间： 2019年5月31日15点 询价单递交地点： 信建处办公室 | | | | 询价时间： 2019年5月31日16点 | | | 询价地点：信建处办公室 | |

说明：1.供应商应将询价单装入信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章，信袋封面处应注明公司名称，否则报价无效。

2.供应商报价含成本费、运输费、搬运费、人工费及税金等一切费用。

3.供应商现场参加询价会议，由询价小组当众拆封询价单，宣读报价单位及其报价，由供应商现场签字确认。

4.本询价单一式两份，一份由采购单位存档，一份用于办理政府采购合同备案、财务结算手续。